## Slide 1
海悟科技
机柜级液冷战略洞察
五看三定 · 深度洞察版 v10
海悟科技 | 数据中心热管理 | 2026年5月 | 机密

## Slide 2
目录
一
看宏观
全球AI算力趋势 / 中国AIDC建设 / 政策与PUE铁拳
二
看市场
OTT需求全景 × GPU生态 × OEM竞争 × IDC运营方
三
看竞争
液冷厂商全景扫描 / 产业链图谱 / 竞争格局矩阵
四
看机会
机柜级液冷组件深度拆解 / 市场切入窗口评估
五
三定
定战略 → 定目标 → 定策略 / 海悟路径规划
六
附录
研究方法论 / 核心数据来源 / 术语表

## Slide 3
目录
一
看宏观
GPU功耗翻倍 · AI Capex暴涨 · PUE≤1.15 · 中国AIDC 320万架
二
看市场
字节/阿里/腾讯/华为 · 快手/拼多多/百度 · GPU OEM · IDC运营方
三
看竞争
CoolIT / Boyd / 英维克 / 曙光数创 / 高澜 / 海悟定位
四
看机会
CDU · Manifold · 冷板 · 快接头 · 认证路径 · 客户切入
五
三定
产品战略 · OEM认证目标 · 市场策略 · 窗口期1-2年
六
附录
桌面研究 + 专家深访 + 公开财报 / SEC Filing / 微信情报源

## Slide 4
一
看宏观
全球AI算力趋势 / 中国AIDC建设 / 政策与PUE铁拳
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05

## Slide 5
一看小结：液冷不可逆 + 市场空间基调
GPU功耗翻倍不可逆
H100 700W → B200 1000W → GB200 1200W → Rubin 1500W+，风冷物理极限600W已全面突破，液冷为唯一解。
AI Capex持续暴涨
全球OTT AI Capex 2026E $362B（+23% YoY），中国合计¥650B+，液冷采购$29-36B/年。
PUE政策铁拳收紧
新建DC PUE要求 ≤1.25(2024) → ≤1.20(2028) → ≤1.15(2030)，风冷无力达标，液冷刚性不可逆。
中国AIDC加速建设
2026E液冷机柜26.5万架（>50%渗透率），2030E 320万+架，TAM ¥39B→¥250B确定性极强。
结论：液冷不是趋势问题，是速度问题
谁能率先完成OEM认证+头部客户PoC+规模量产，谁就能卡住赛道位。窗口期仅1-2年，错过即错失一代理财。
⭐ 一看核心意义
GPU功耗代际跃升 + AI Capex全球井喷 + PUE铁拳三力叠加，液冷从"选配"变为"标配"。中国市场确定性极高：2030E液冷机柜320万+架，TAM ¥250B。海悟需在窗口期内锁定OEM认证与头部客户。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
05

## Slide 6
二
看市场
OTT需求全景 / GPU生态 / OEM竞争 / IDC运营方
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05

## Slide 7
OTT 深度：字节跳动 + 阿里巴巴
字节跳动
• 火山引擎：AI算力平台，全球建设中
• AI Capex 2026E：¥200-250B
• 液冷方案：冷板为主，自研团队组建中
• DC集群：张家口 / 乌兰察布 / 芜湖 / 贵安
• 技术栈：Kubernetes自研调度 + 含光/真武
• 特征：自研液冷，外采CPU冷板/CDU
阿里巴巴
• 通义千问3.0：中国第一大模型家族
• AI Capex 2026E：¥180-220B
• 液冷方案：浸没+冷板双路（方升架构）
• DC集群：张北 / 河源 / 乌兰察布 / 南通
• 技术栈：阿里云液冷 + 磐久超节点128
• 特征：自研+外采并行，CDU/Manifold招标
🎯 海悟机会评估
字节：冷板/CDU外采需求明确，通过火山引擎DC供应商（秦淮/数据港）进入，⚠️自研团队抬高直接合作门槛。阿里：CDU/Manifold招标制（技术+价格），需通过H3C间接进入，认证要求阿里云液冷认证(2027目标)。策略：先攻阿里（H3C路径成熟），再拓字节（供应商渠道）。
💬 微信源: 2026-05-07-ott-csp-gpu-capex + supernode-insight | 🌐 SEC 10-Q
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
07

## Slide 8
OTT 深度：腾讯
腾讯AI基础设施
• 混元大模型：自研算力集群，快速迭代
• AI Capex 2026E：¥120-150B
• 液冷方案：冷板为主，大规模部署中
• DC集群：天津 / 贵安 / 清远 / 仪征 / 怀来
• 模式：自建DC为主，2026E新增2-3万架
• 技术栈：ETH-64/128 超节点标准
液冷采购特征
• CDU/Manifold：供应商招标制
• 冷板供应当前：CoolIT / 英维克主导
• 认证壁垒：中等（OCP衍生标准）
• Manifold送样窗口：2026H2开放
• OEM伙伴：浪潮（腾讯核心OEM）
• 进入路径：通过浪潮间接供货
🎯 海悟机会评估
CDU/Manifold招标制（价格+技术竞争，海悟有价格优势）；冷板当前被CoolIT/英维克锁定，需认证突破；进入路径清晰：通过浪潮（腾讯核心OEM伙伴）间接供货；认证：腾讯液冷认证(OCP衍生)。Manifold送样窗口2026H2 → 应优先准备。
🌐 SEC 10-Q: Tencent(HK) | 💬 微信源: ott-csp-gpu-capex
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
08

## Slide 9
OTT 深度：华为昇腾
AI战略：昇腾全栈自主
昇腾910C国产最强AI芯片，AI Capex 2026E ¥80-120B；Atlas 900超节点（64p/128p）对标NVIDIA DGX；DC集群：东莞 / 深圳 / 乌兰察布三大算力中心。
液冷方案：全栈自研封闭生态
全栈液冷：从芯片→节点→机柜→DC完全自研；机柜功率密度60kW+/柜，行业领先；自研CDU/Manifold/冷板全栈方案，非标接口&私有协议。
采购特征：极其封闭
华为液冷组件100%自研，不对外采购CDU/Manifold/冷板；超节点整机柜出货，组件级供应商准入极难；国内华鲲/超聚变/宝德等OEM受华为强管控。
海悟策略：间接渗透 + 长期跟踪
华为液冷供应链自闭环 → 短期无直接切入窗口；间接路径：通过华鲲/超聚变等华为OEM商供应通用组件(管路/接头)；长期：跟踪华为开放生态节奏(信创政策催化)。
🎯 海悟机会评估
华为液冷生态极其封闭，短期无直接供货机会。机会点：① 华为OEM商（华鲲/超聚变）可能在通用组件存在外采需求；② GPU禁令下信创加速可能倒逼华为开放生态；③ 非核心管路/接头仍有渗透空间。评级：P2（长期跟踪，暂不优先投入）。
💬 微信源: huawei-ascend | 🌐 Huawei Annual Report 2025
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
09

## Slide 10
OTT 深度：快手 / 拼多多 / 百度
公司 | AI Capex 2026E | 超节点标准 | 液冷方案 | DC规模 | 采购特征
快手 | ¥60-80B | 可灵架构(自研) | 冷板起步 | 乌兰察布/张家口 | 招标制，价格敏感
拼多多 | ¥30-50B | —（采购为主） | 风冷为主 | — | 液冷需求小(P0不是)
百度 | ¥80-100B | 昆仑芯R300集群 | 冷板+风冷 | 阳泉/保定/徐水 | 昆仑芯国产，CDU外购
🎯 海悟机会评估
快手(P1)：CDU/Manifold招标制，价格敏感型客户，2026H2跟踪窗口。百度(P2)：昆仑芯R300集群CDU外购，但需百度认证壁垒。拼多多(P3)：短期液冷需求极小，非优先客户。核心策略：先攻头部(阿里/字节)，稳扎腾讯，再拓快手/百度。
💡 关键策略：OTT客户按P0→P3分级管理。P0=阿里/字节(CDU+Manifold+冷板直接供给)，P1=腾讯/快手(通过OEM间接进入)，P2=华为/百度(长期跟踪)，P3=拼多多(暂不投入)。核心破局点：CDU+快接头组合通过H3C/浪潮等OEM认证。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
10

## Slide 11
OTT 液冷采购决策链
GPU选择 → 定冷板
NVIDIA GPU → CoolIT/AVC冷板 | 昇腾 → 超聚变/浪潮冷板 | 自研GPU → 开放招标
海悟路径：通过OEM认证（NVIDIA/Intel）→ 进入供应商名录
OEM采购 → 选组件
阿里/字节/腾讯通过OEM（H3C/浪潮/宁畅）采购服务器 → OEM决定液冷组件品牌
海悟路径：先打入OEM体系 → H3C/浪潮是首选入口
OTT自主 → 定CDU
CDU/Manifold由OTT自主招标 | 冷板由GPU+OEM推荐 | 快接头兼容性优先
海悟路径：Manifold先行切入 → CDU远期搭售
💡 核心洞察
海悟最佳切入点在CDU招标 + Manifold送样环节。GPU冷板绑定（NVIDIA/昇腾选OEM）→ 需先过OEM认证；Manifold/CDU由OTT/OEM自主招标，无强制认证壁垒，是海悟最短平快的进入路径。
🎯 战略优先级
P0: Manifold直接送样 → H3C/浪潮/宁畅 | P1: CDU参与OTT招标 | P2: 冷板通过OEM认证 | P3: 快接头国产替代窗口
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
11

## Slide 12
OTT 液冷对比矩阵
OTT | 冷板规格 | CDU要求 | Manifold | 快接头 | 认证门槛 | 采购模式
阿里 | 磐久128定制 | 100-150kW | 自研+外采 | UQD/Staubli | 阿里云液冷认证 | 招标+POC
字节 | 自研超节点 | 80-120kW | 外采为主 | 通用快接头 | 字节自研标准(在编) | 招标
腾讯 | ETH-64/128 | 100-150kW | 外采 | OCP兼容 | 腾讯液冷认证 | 招标
快手 | 可灵架构 | 60-100kW | 外采 | 通用 | 无(供应商审核) | 招标
百度 | 昆仑芯R300 | 60-100kW | 外采 | 通用 | 百度认证 | 招标
💡 CDU/Manifold由OTT自主招标（非GPU绑定）→ 海悟可直接参与 | 冷板强绑定GPU → 需先过OEM认证 | 阿里/腾讯各有认证体系 | OCP兼容认证可降低多客户进入成本
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
12

## Slide 13
二
看市场
GPU与OEM生态
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05

## Slide 14
GPU深度：华为昇腾
910B TDP
310W
950PR TDP
~400W
950DT TDP
~500W
2026E出货
~180万卡
对应OEM厂商
超聚变（华为嫡系）— 主要OEM，昇腾整机
浪潮信息 — 昇腾服务器前二
宁畅信息 — 昇腾适配中
宝德 / 长江计算 — 昇腾整机
液冷要求
910B 310W → 风冷/冷板均可
950PR 400W → 推荐冷板
950DT 500W → 冷板为主
Atlas 900超节点 → 液冷整柜
HCCS互联 + Atlas机柜规格
🔶 海悟机会
昇腾体系由超聚变主导 → 需先打入超聚变/浪潮
冷板由华为指定供应商（NVIDIA模式）→ 冷板P2
⚠️ 可通过Manifold/CDU（非GPU绑定）切入华为生态
窗口：910B→950PR/DT功耗升级 → 液冷从"可选"变"必须"
💬 微信源: 2026-05-06-super-node-insight + GPU对比表格
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
14

## Slide 15
GPU深度：寒武纪
思元590 TDP
350W
思元690 TDP
~500W
2026E出货
~50万卡
液冷需求
风冷→冷板
对应OEM厂商
浪潮信息 — 思元590适配主力
宁畅信息 — 思元适配中
联想 — 思元590小批量
宝德 — 思元适配
液冷要求
590 350W → 风冷/冷板可选
690 500W → 冷板推荐
MLU-Link互联 → 整柜设计
较NVIDIA/昇腾生态开放 → OEM自主选液冷
🔶 海悟机会
寒武纪生态比NVIDIA/昇腾开放 → OEM自主选液冷供应商 → 海悟Manifold/冷板直接机会
思元590→690功耗升级 = 液冷从"可选"变"推荐" → 2026-27窗口
进入路径：浪潮/宁畅（寒武纪OEM）→ Manifold送样
🌐 东方财富: sources/reports/company/gpu/寒武纪/ + GPU对比表格
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
15

## Slide 16
GPU深度：海光信息
DCU深算2号 TDP
300W
DCU深算3号 TDP
~500W
2026E出货
~50万卡
液冷需求
风冷→冷板
对应OEM厂商
中科曙光（海光嫡系）— DCU整机主力
浪潮信息 — DCU适配
联想 — DCU小批量
xGMI互联 → 整柜8卡方案
液冷特征
深算2号 300W → 风冷即可
深算3号 500W → 冷板推荐
运营商/信创 → 主要客户
信创政策 = 国产液冷供应商优先
🔶 海悟机会
信创DCU → 国产液冷供应商优先（政策利好），中科曙光供应链相对开放
深算3号 500W → 2026年冷板需求启动 → Manifold/CDU直接机会
进入路径：中科曙光/浪潮 → Manifold + 冷板送样
🌐 东方财富: sources/reports/company/gpu/海光信息/ | 💬 微信: 2026-05-07-haiguang-dcu
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
16

## Slide 17
GPU深度：阿里平头哥
真武810E TDP
~400W
含光系列
推理芯片
2026E出货
~60万卡
液冷需求
冷板推荐
生态特点
阿里自研PPU → 阿里云自用为主
万卡集群（突破1万卡互联）
未对外开放 → 不对外授权OEM
片间互联700GB/s → 超节点设计
液冷要求
阿里自研液冷方案 → 磐久服务器
外部供应商：浸没/冷板均可参与
万卡集群 → 整柜液冷刚需
认证：阿里云液冷认证
🔶 海悟机会
阿里自研芯片 ≠ 封闭生态 → 外部液冷供应商可参与阿里招标
平头哥万卡集群 → 需机柜级液冷 → Manifold/CDU/冷板齐全需求
认证+价格+交付三轮考核 → 进入路径：阿里云液冷招标 → H3C（阿里OEM）→ 海悟Manifold
💬 微信源: 2026-05-06-ali-ppu-chip-overview | supernode-insight
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
17

## Slide 18
GPU对比矩阵：昆仑芯 / 沐曦 / 其他
GPU | TDP | 出货(万卡) | 对应OEM | 液冷需求 | 海悟机会
昆仑芯R300 | ~350W | 20 | 百度DC(自用) | 风冷+冷板 | P2(需百度认证)
沐曦MXC500 | ~300W | 10 | 联想/浪潮 | 风冷 | P3(出货小)
景嘉微JM9 | ~200W | 5 | — | 风冷 | P3(非AI)
摩尔线程MT S4000 | ~250W | 5 | — | 风冷 | P3(非AI)
璧仞BR100 | ~400W | 5(受限) | — | 冷板 | P3(制裁受限)
💡 核心判断：聚焦昇腾+寒武纪+海光（主力国产GPU）→ P1优先 | 昆仑芯P2：百度生态闭环，需百度认证，2028后跟踪 | 沐曦/景嘉微/摩尔/璧仞P3：出货小或制裁受限，暂不投入资源
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
18

## Slide 19
GPU → OEM 映射总表 & 液冷采购规模
GPU | 2026E出货 (万卡) | 主力OEM | TDP范围 | 液冷等级 | 单卡液冷 ASP(¥) | 液冷采购 规模(¥B) | 海悟 优先级
昇腾910B/950 | 180 | 超聚变/浪潮/宁畅 | 310-500W | 推荐→必须 | 800-1500 | 1.4-2.7 | P1(Manifold)
寒武纪590/690 | 50 | 浪潮/宁畅/联想 | 350-500W | 可选→推荐 | 600-1200 | 0.3-0.6 | P1(Manifold)
海光DCU2/3 | 50 | 中科曙光/浪潮 | 300-500W | 可选→推荐 | 600-1200 | 0.3-0.6 | P1(Manifold)
平头哥真武 | 60 | 阿里(自用) | ~400W | 推荐 | 800-1500 | 0.5-0.9 | P1(通过H3C)
昆仑芯R300 | 20 | 百度(自用) | ~350W | 可选 | 500-1000 | 0.1-0.2 | P2
合计 | 360 | — | — | — | — | 2.6-5.0 | —
计算说明：液冷采购规模 = 出货量 × 液冷渗透率 × 单卡ASP。2026年国产GPU液冷采购规模 ¥2.6-5.0B，其中昇腾占主导（55%+）。
源: GPU对比表格-精确修正.csv + GPU/OEM分析文件
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
19

## Slide 20
OEM维度：超节点OEM格局
OEM | 超节点 份额 | 对应GPU | 液冷组件 年采购(¥B) | 液冷供应商 | 海悟 接触状态 | 优先级
H3C(新华三) | ~25% | NVIDIA+昇腾+寒武纪 | 2.5-4.0 | CoolIT/英维克/AVC | 已接触→待送样 | P0
浪潮信息 | ~22% | NVIDIA+昇腾+寒武纪 | 2.2-3.5 | 英维克/高澜 | 已接触→待送样 | P0
宁畅信息 | ~12% | NVIDIA+昇腾+寒武纪 | 1.2-2.0 | — | 已接触→待送样 | P0
超聚变 | ~18% | 华为昇腾(主) | 1.8-3.0 | 华为指定 | 待接触(华为壁垒) | P1
联想 | ~10% | NVIDIA+海光 | 1.0-1.6 | — | 待接触 | P1
华勤技术 | ~8% | ODM多品牌 | 0.8-1.2 | — | 待接触 | P1
💡 核心策略：H3C + 浪潮 + 宁畅 = 57% OEM份额 + 均已接触 → 先集中这三家送样Manifold（目标¥50M/2026）
源: oem/2026-05-09-oem-server-insight.md + 液冷客户表_OEM.csv
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
20

## Slide 21
OEM液冷组件采购规模估算
组件 | 单柜数量 | ASP(¥) | 2026E采购 (¥B) | 2028E采购 (¥B) | 增速 | 备注
GPU冷板 | 72 | 2000-3000 | 2.5-4.5 | 8-15 | 3x | NVIDIA认证加成
CPU冷板 | 18-36 | 600-1200 | 0.3-0.8 | 1.5-3 | 4x | Intel UQD认证
电源冷板 | 36+ | 400-800 | 0.3-0.6 | 1.5-3 | 5x | 蓝海，空白
内存冷板 | 72 | 250-400 | 0.3-0.6 | 1.5-3 | 5x | Gen6 SSD趋势
快接头 | 200+ | 150-600 | 1.0-2.5 | 4-10 | 4x | Staubli垄断
CDU | 1-2 | 100-200K | 1.0-2.0 | 4-8 | 4x | OEM集成
Manifold | 8-16 | 4-12K | 0.5-1.0 | 2-5 | 5x | 低壁垒出量
合计 | — | — | 6-12 | 22-47 | ~4x | —
单NVL72柜液冷BOM ~$50-100K → 折算¥35-70万/柜 → 2026E中国液冷组件¥6-12B。Manifold：低壁垒/高增速（5x）→ 海悟P0出量品类。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
21

## Slide 22
OEM机柜级液冷具体要求
GPU冷板（NVIDIA）
NVIDIA认证必须（COOLER-SPEC-002），CoolIT/AVC/nVent三家通过。新进入者需：①热设计仿真→②原型样品→③NVIDIA测试→④认证（12-18月）。国产GPU（昇腾）类似流程但可行度高。海悟→P2
CPU冷板（Intel）
Intel UQD认证为核心门槛。OCP Cold Plate Spec v3.0兼容。应用场景：超节点CPU水冷 + AI推理节点。海悟=CPU冷板P1（Intel UQD 2028H1自研）
CDU（OEM集成）
OEM不做CDU自主研发（非核心）→ 外购集成。100-150kW CDU需求最大。变频泵+液-液换热优先。国内英维克/维谛主导，性价比竞争。海悟→P1（搭售）
Manifold（管路分配）
OEM不做Manifold自制 → 外购。规格：管径/流量/压降/材质（不锈钢/铜）匹配OEM整柜。无强制认证（比冷板低很多），直接送样。海悟→P0切入点！
🎯 海悟切入层级：Manifold（P0·无认证→直接送样） > 电源冷板（P0·蓝海无人） > CPU冷板（P1·Intel UQD 2028H1） > CDU（P1·搭售） > GPU冷板（P2·NVIDIA Certified）
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
22

## Slide 23
CDU竞争全景
厂商 | 国家/地区 | 功率(kW) | ASP(¥万) | 认证状态 | 份额(估)
英维克 | 中国 | 50-150 | 30-80 | OCP进行中 | ~25%
Vertiv(维谛) | 美国 | 50-200 | 50-120 | ✅ Certified | ~18%
曙光数创 | 中国 | 50-120 | 35-70 | — | ~15%
Schneider | 法国 | 50-200 | 60-150 | ✅ Certified | ~12%
高澜股份 | 中国 | 30-100 | 25-60 | — | ~10%
Delta(台达) | 台湾 | 30-120 | 35-80 | — | ~8%
申菱/同飞 | 中国 | 30-80 | 20-50 | — | ~5%
Boyd/GRC | 国际 | 50-150 | 50-100 | ✅ | ~7%
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
23

## Slide 24
CDU详细竞品分析
Vertiv(维谛) — 国际龙头
全球品牌+渠道，50-200kW CDU全系列覆盖，ASP ¥50-120万/台，份额~18%。优势：电气+冷却一体化方案，全球认证齐全。劣势：价格高、国内响应慢。
英维克 — 国内龙头
国产化+全栈方案(冷板+CDU+Manifold)，50-150kW CDU，ASP ¥30-80万/台，份额~25%。优势：运营商客户+腾讯，OCP认证进行中。劣势：与国际品牌有品牌溢价差距。
曙光数创 — 曙光DCU配套
依托中科曙光DCU生态，50-120kW CDU，ASP ¥35-70万/台，份额~15%。优势：曙光DCU绑定+国资背景，沉浸式液冷经验。劣势：受限于曙光生态圈。
高澜股份 — 性价比路线
中小规模CDU为主(30-100kW)，ASP ¥25-60万/台，份额~10%。优势：性价比高、电力电子冷却技术积累。劣势：品牌影响力弱、大功率段未覆盖。
💡 海悟策略
CDU赛道同质化严重，价格战已开启。海悟P2远期(不做CDU主力)，但必须储备CDU能力以支撑系统级打包(Manifold+冷板+CDU)。远期可通过系统集成差异化突围。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
24

## Slide 25
IDC运营方机柜级液冷采购特征
CDU — IDC运营方拥有完整自主决策权
规格：100-150kW/台(中压10kV→低压400V→CDU)。招标关键：变频效率/冗余/售后/价格。海悟优势：数据中心热管理基因+系统集成经验。P1：远期参与。
Manifold — IDC运营方自主决策
规格：流量/压降/材质匹配。招标关键：制造质量/兼容性/交期/价格。海悟已有基础→P0送样H3C/浪潮/宁畅。
冷板(Cold Plate) — 由GPU厂家推荐+OEM选定
IDC运营方一般不直接选冷板。海悟：需过NVIDIA/Intel认证才能进入OEM供应链。P1→P2。优先从CPU冷板(Intel UQD)突破，再攻GPU冷板。
快接头(Quick Connect) — 关注兼容性
Staubli为主流(72%份额)，IDC关注密封/耐久/压降/价格。海悟P1：国产替代储备，监控Staubli产能/交期/涨价→替代窗口打开。
关键差异 — 三类IDC采购逻辑不同
OTT自建DC：自主决策CDU/Manifold(招标)←海悟可直接参与。运营商DC：国资采购+国产化偏好←移动云/天翼云优先。第三方IDC：客户(OEM/OTT)影响大←先打入OEM再用IDC扩量。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
25

## Slide 26
Manifold竞品分析
国内主要厂商
英维克 — 国内龙头，ASP ¥8-15K/个，管路集成经验丰富，运营商+腾讯渠道
高澜股份 — ASP ¥6-12K/个，性价比路线，电力电子冷却技术延伸
同飞股份 — ASP ¥5-10K/个，中小OEM客户为主，价格导向
申菱环境 — ASP ¥5-10K/个，区域性厂商，特种冷却背景
→ 竞争格局：壁垒低(制造+管路集成)、同质化、出量快
海悟差异化策略
✅ 已有Manifold基础 → 可对标英维克/高澜
① 电源冷板协同(竞品无人做) = 差异化杀手锏
② 交期/服务/性价比 = 制造基因优势
③ 从Manifold→冷板升级销售 = 客户LTV最大化
④ 送样H3C/浪潮/宁畅(2026) → 进入OEM供应链
→ P0优先级：2026出量¥50M+，先占位再升级
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
26

## Slide 27
冷板竞争：一供/二供格局
厂商 | 国家 | NVIDIA认证 | GPU冷板ASP(USD) | CPU冷板ASP(USD) | 份额(估) | 主要OEM客户
CoolIT | 加拿大 | ✅ Certified | $300-350 | $120-150 | ~35% | H3C/浪潮/Dell/SMCI
AVC(奇鋐) | 台湾 | ✅ Certified | $250-300 | $100-130 | ~30% | H3C/浪潮/联想
nVent(Schroff) | 英国 | ✅ CFD Certified | $450-500 | $180-220 | ~10% | —
英维克 | 中国 | ❌ 在研 | ¥1200-1800 | ¥600-800 | ~10% | 浪潮/曙光(国产GPU)
高澜股份 | 中国 | ❌ 在研 | ¥800-1200 | ¥400-600 | ~8% | —
Boyd(宝德) | 美国 | ✅ | $350-400 | $150-180 | ~5% | —
双鸿/超众 | 台湾 | — | $200-280 | $100-130 | ~2% | —
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
27

## Slide 28
电源冷板：蓝海机会
市场空白 — 全球无专业电源冷板厂商
TAM：2026E $0.5-1B → 2030E $2-3B，CAGR >50%。GPU/CPU冷板竞争激烈，但电源冷板(48V Bus Converter/VRM/PSU) = 无人区。
技术驱动力 — 电源功率密度↑ → 液冷必由之路
GPU单卡功耗500W→1200W，48V电源模块功率密度>3kW/inch³。传统风冷无法满足 → 液冷是唯一方案，电源器件必须配套冷板。
海悟机遇 — 热管理基因 × 电源冷板协同
海悟数据中心热管理经验 → 直接迁移至电源液冷。电源冷板+Manifold协同出货 = 单客户ASP 2-3倍提升。竞品无一覆盖 → 首发定义标准。
时间窗口 — 2026-27需求爆发前完成研发
电源液冷需求随GPU功耗升级同步爆发(2027E)。海悟必须2026完成：① 电源冷板样品研发 ② OEM送样认证 ③ 小批量产线建设。
💡 战略判断
电源冷板 = 海悟三重蓝海之首(竞品无一覆盖)。2026立项研发 → 2027送样H3C/浪潮/宁畅 → 2028量产爆量。SOM从¥0→¥200M+(5年)。窗口期仅18-24个月，必须立即启动。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
28

## Slide 29
竞争强度矩阵：竞品×产品维度
厂商 | GPU冷板 | CPU冷板 | 电源冷板 | CDU | Manifold | 快接头
CoolIT | ★★★★★一供 | ★★★★ | — | — | — | —
AVC(奇鋐) | ★★★★ | ★★★ | — | — | — | —
nVent | ★★★ | ★★★ | — | — | — | —
英维克 | ★★★ | ★★★ | — | ★★★★★ | ★★★★ | —
高澜股份 | ★★ | ★★ | — | ★★ | ★★★ | —
Vertiv | — | — | — | ★★★★★ | — | —
Staubli | — | — | — | — | — | ★★★★★
海悟科技 | ☆ 关注 | ☆ 关注 | ★★蓝海P0 | ☆ 储备 | ★★P0出量 | ☆ 储备
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
29

## Slide 30
冷板竞争详细分析
厂商 | 国家 | NVIDIA认证 | GPU冷板ASP | CPU冷板ASP | 份额 | 竞争定位
CoolIT | 加拿大 | ✅ 认证龙头 | $300-350 | $120-150 | ~35% | 一供(H3C/浪潮/Dell/SMCI)
AVC(奇鋐) | 台湾 | ✅ Certified | $250-300 | $100-130 | ~30% | 一供(H3C/浪潮/联想)
nVent(Schroff) | 英国 | ✅ CFD Certified | $450-500 | $180-220 | ~10% | 高端二供
英维克 | 中国 | ❌ 在研 | ¥1200-1800 | ¥600-800 | ~10% | 国产GPU一供
高澜股份 | 中国 | ❌ 在研 | ¥800-1200 | ¥400-600 | ~8% | 国产GPU二供
Boyd(宝德) | 美国 | ✅ | $350-400 | $150-180 | ~5% | 二供
双鸿/超众 | 台湾 | — | $200-280 | $100-130 | ~2% | 代工补充
一供(CoolIT/AVC)锁定NVIDIA认证 + H3C/浪潮主力 → 壁垒极高(12-18月认证周期)。国产替代窗口：国产GPU(寒武纪/海光)液冷认证赛道 → 新玩家机会。海悟策略：不正面攻GPU冷板 → P1并行Intel UQD(CPU冷板) → P0电源冷板(蓝海) → P2跟进NVIDIA认证。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
30

## Slide 31
四
看机会
技术窗口与市场切入
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05

## Slide 32
液冷TAM测算
年份 | TAM(¥B) | CAGR | 中国占比 | SAM(海悟可达) | SOM(海悟国内) | SOM(海悟海外)
2026E | 39 | — | 35%(~¥13B) | ~¥15B | ¥0.05B | 0
2027E | 65 | 67% | 38%(~¥25B) | ~¥25B | ¥0.15B | ¥0.02B
2028E | 120 | 85% | 40%(~¥48B) | ~¥45B | ¥0.4B | ¥0.1B
2029E | 175 | 46% | 42%(~¥74B) | ~¥65B | ¥0.7B | ¥0.15B
2030E | 250 | 43% | 45%(~¥113B) | ~¥100B | ¥1.0B | ¥0.2B
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
32

## Slide 33
液冷组件供需状态
GPU冷板 — 供不应求
需求爆发(CAGR>60%)，供给由CoolIT/AVC双寡头主导(合计~65%)。NVIDIA认证周期12-18月 → 新增产能受限。国产缺认证 → 供给缺口持续至2028。国内价格溢价30-50%。
CDU — 供需平衡，同质化竞争
8+厂商充分竞争(英维克/Vertiv/曙光/高澜等)，供给充足。价格战已开启，ASP年降5-10%。差异化方向：智能化(变频效率)/系统集成。
Manifold — 短期偏紧，2027缓解
液冷机柜增速(>50%) >> 产能扩张速度 → 2026-27短期偏紧。壁垒低 → 新进入者快速扩产(英维克/高澜/同飞/申菱均已布局)。海悟2026送样→2027量产窗口恰好。
快接头 — Staubli垄断，供给不足
Staubli占72%份额，交期12-16周(延长中)。产能受限+液冷需求爆发 → 供需矛盾尖锐。国产替代(成本低30%+)是必然趋势，但密封/耐久技术需突破(2-3年窗口)。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
33

## Slide 34
国产替代时间窗口
Manifold — 已实现国产替代 → P0 2026出量
国内厂商(英维克/高澜/同飞/申菱)已完全替代进口，无技术差距。海悟已有基础→2026送样H3C/浪潮→当年出量¥50M+。
电源冷板 — 蓝海无人 → P0 定义标准
全球无专业供应商，无替代对象。海悟首发优势：2026研发→2027送样→2028量产。窗口期18-24个月，竞品空白期是最大护城河。
内存冷板 — 差异化切入 → P0 跟随电源
少数厂商在研(Intel主导内存液冷标准)，赛道初开。海悟可跟随电源冷板同步研发，2027送样。
CDU — 国产化率>60% → P2 远期储备
英维克/Vertiv/曙光/高澜等8+厂商充分竞争。同质化严重+价格战 → 海悟不正面参战，但需储备CDU能力(系统级打包)。
GPU冷板 + 快接头 — 认证壁垒高，2-3年窗口 → P1/P2储备
GPU冷板：NVIDIA认证需12-18月，CoolIT/AVC锁定。CPU冷板：Intel UQD需24-36月。快接头：Staubli密封/耐久专利保护，国产需突破材料科学。P1并行研发、P2择机进入。
💡 时间窗口判断
黄金窗口(0-2年)：Manifold出量 + 电源冷板定义标准。白银窗口(2-3年)：CPU冷板Intel UQD认证 + 内存冷板。远期(3年+)：GPU冷板NVIDIA认证 + CDU系统打包 + 快接头国产替代。三阶段节奏必须严格把控，先快后深。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
34

## Slide 35
产业链结构：一供/二供/代工厂 → 海悟定位空间
层级 | GPU冷板 | CPU冷板 | CDU | Manifold | 快接头 | 海悟目标
一供(认证) | CoolIT,AVC | CoolIT,AVC | Vertiv,英维克 | 英维克,高澜 | Staubli(72%) | P2/P1/P2
二供(国产替代) | 英维克,高澜 | 高澜 | 曙光数创,高澜 | 申菱,同飞 | 国产(在研) | P1/P1/P2
代工厂(白牌) | — | — | 中小厂商 | — | — | P0(Manifold)
海悟定位 | P2(认证后) | P1(Intel UQD) | P2(远期) | P0(重点) | P1(国产替代) | P0 Manifold
🔍 海悟最佳卡位
Manifold(P0出量) → 电源冷板(P0蓝海) → CPU冷板(P1国产替代) → CDU(P2远期系统)
抓住"国产GPU+国产液冷"政策窗口 + "电源冷板空白"技术窗口 + "OEM多供应商"采购窗口
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
35

## Slide 36
五
看供应
供应链与产能
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05

## Slide 37
冷板供应格局：GPU/CPU/电源/内存冷板供应商盘点
冷板类型 | 一级供应商 | 国产供应商 | 2026E产能(万片) | TDP覆盖(W) | 海悟定位
GPU冷板 | CoolIT,AVC,nVent | 英维克,高澜 | 200-280 | 700-1200 | P2(认证后)
CPU冷板 | CoolIT,AVC | 英维克,高澜,申菱 | 300-500 | 300-500 | P1(Intel UQD)
电源冷板 | 无(空白) | 无(空白) | ~0 | 800V/10kW+ | P0(蓝海首发)
内存冷板 | nVent,Boyd | 极少量 | <50 | 50-100 | P0(Gen6差异化)
📊 供应格局要点
GPU冷板：CoolIT+AVC+nVent三强垄断NVIDIA认证，国产替代窗口在非NVIDIA认证领域(昇腾/寒武纪)
CPU冷板：Intel UQD认证门槛高，国内仅英维克/高澜在研，2028H1海悟认证目标
电源冷板：全球供应空白——海悟最大蓝海机会，先发优势6-12月
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
37

## Slide 38
CDU供应格局：功率段/供应商/产能全景
供应商 | 功率段覆盖(kW) | 冷却方式 | 2026E产能(台) | 主要客户 | 海悟可及性
Vertiv | 300-2000 | 直膨+冷冻水 | 15000-20000 | NVIDIA,Equinix | 低(认证壁垒)
英维克 | 200-1500 | 冷冻水+间接蒸发 | 8000-12000 | 阿里,字节,腾讯 | 中(不同功率段)
曙光数创 | 100-800 | 冷冻水 | 3000-5000 | 三大运营商 | 中(非竞品重叠)
高澜 | 50-500 | 冷冻水 | 2000-3000 | 数据中心集成商 | 高(功率段不重叠)
申菱/同飞 | 50-300 | 冷冻水 | 1000-2000 | 中小IDC | 高(可OEM代工)
💡 CDU供应洞察
CDU市场供需基本平衡(缺口≈0%)，同质化竞争激烈。Vertiv+英维克双龙头格局，产品同质化严重。
海悟定位P2(远期系统打包)：不与Vertiv/英维克正面竞争，通过Manifold+冷板客户基础，远期以"机柜级系统方案"切入CDU市场
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
38

## Slide 39
Manifold供应格局：中低壁垒 + 快速放量赛道
市场规模：¥1.2-2.5B TAM(2026E)
单柜1-2个Manifold × ASP ¥2000-5000 × 26.5万柜 = ¥5-26B全球TAM。中国市场¥1.2-2.5B，缺口约15%，基本平衡但持续增长。2030E全球¥3-5B。
竞争格局：英维克/高澜领先，国产替代空间大
英维克(30%)+高澜(25%)双龙头格局，申菱(10%)+同飞(8%)跟进。海外：nVent/Asetek。技术门槛以制造工艺为主，非强认证壁垒。海悟P0重点发力。
海悟竞争优势：流道设计 + 批量制造 + 成本控制
海悟现有Manifold产线已具备批量制造能力，流道设计专利积累中。目标客户：H3C/浪潮/超聚变等OEM。策略：送样测试(2026H1)→小批量(2026H2)→规模供货(2027)
2026目标：送样OEM + 实现¥50M首年营收
送样H3C/浪潮/超聚变 → 通过OEM验证 → 接单小批量。配合电源冷板+CPU冷板形成"三件套"组合，增强客户粘性。Manifold是海悟液冷出海"量"的发动机。
▶ 核心结论：Manifold是海悟液冷"基本盘"——低门槛快速出量 + 积累OEM关系 → 为电源冷板/CPU冷板导入铺路
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
39

## Slide 40
快接头供应格局：Staubli垄断 + 国产替代窗口
市场规模：¥2-4B TAM，20-30%缺口
单柜8-48对快接头 × ASP ¥200-500 × 26.5万柜 = ¥2-4B中国TAM。缺口20-30%，主因Staubli产能有限+交期长。2030E全球¥5-8B。
竞争格局：Staubli 72%份额，国产率<5%
Staubli(瑞士)在快接头领域绝对垄断，72%市场份额。国产玩家几乎空白（航天科工/振华在研）。国产替代空间巨大但研发周期1-2年。
技术壁垒：水密性+耐久性+低流阻三要素
核心指标：插拔寿命>10,000次、泄漏率<10^-6 cc/s、流阻<5kPa@10L/min。密封材料选择+精密加工是核心难点。门槛中高，需1-2年研发周期。
🔑 海悟机会窗口
快接头是Manifold/冷板的"必配组件"——掌握快接头=增强系统方案能力。
海悟定位P1：2026Q3启动快接头技术储备+配套研发，与Manifold/冷板形成"组件组合拳"，提升OEM客户一站式采购吸引力。目标2028H1实现自有快接头送样。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
40

## Slide 41
供应链风险评估：各组件风险等级与海悟应对策略
🔴 GPU冷板 → 高风险：NVIDIA认证垄断 + 产能瓶颈
NVIDIA认证仅3家(CoolIT/AVC/nVent)，认证周期12-18月，国产GPU液冷需求在新增量。海悟策略：P2中远期通过国产GPU(昇腾/寒武纪)绑定冷板，非NVIDIA认证路径先行切入。
🟡 CPU冷板 → 中风险：Intel UQD认证周期长 + 产能不足
缺口33%，国内仅英维克/高澜在研。认证门槛高但可预期(2028H1)。海悟策略：P1 2026Q2启动Intel UQD认证，同步OCP Cold Plate v3兼容方案，双轨并进。
🟢 Manifold → 低风险：制造壁垒低 + 国产替代顺畅
缺口15%但持续增长，非产能瓶颈而是需求驱动增量。海悟策略：P0快速送样H3C/浪潮/超聚变，2026H2小批量，积累OEM关系为其他组件导入铺路。
🟢 快接头 → 中低风险：Staubli单点依赖，国产替代刚需
国产化率<5%，缺口20-30%。海悟策略：P1 2026Q3启动研发+配套(1-2年研发周期)，与Manifold/冷板形成组件组合拳，远期自有快接头量利双收。
🔵 CDU → 低风险：同质化竞争，海悟可远期进入
缺口≈0%，产能充裕，Vertiv+英维克双龙头格局。海悟策略：P2远期以"机柜级系统方案"打包方式切入(Manifold+冷板+CDU)，不与龙头正面竞争。
▶ 总体评估：供应链风险可控。最大风险是GPU冷板(NVIDIA认证)但可通过国产GPU绕行；Manifold/快接头是中短期核心出量赛道，电源冷板是0风险蓝海机遇
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
41

## Slide 42
营收预测双轨：国内基本盘 + 海外增长极
2026E总营收
¥50M
2027E总营收
¥200-300M
2030E总营收
¥1.5-2.5B
海外占比(2030E)
25-40%
CAGR(4年)
135%+
🇨🇳 国内路线（基本盘）
Manifold先行: H3C/浪潮/超聚变送样
2026H2小批量Manifold → ¥50M
2027: 电源冷板量产 → ¥150-200M
2028: CPU冷板Intel UQD认证后放量
2029: 四件套系统方案 → 年营收¥1B+
2030: 国内份额目标8-12%
🌍 海外路线（增长极）
Manifold出海: 东南亚OEM工厂优先
2027H2: 电源冷板海外专利布局
2028: Intel UQD认证→全球CPU冷板
2029: 进NVIDIA COOLER-SPEC认证体系
中东/东南亚: 数据中心基建浪潮
2030: 海外营收¥0.5-1.0B(占比25-40%)
▶ 双轨战略：国内用Manifold+电源冷板快速起量建立规模基础 → 海外用CPU冷板+认证借船出海 → 2030年目标成为机柜级液冷"四件套"全球TOP5供应商
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
42

## Slide 43
▸
三定
定目标 · 定策略 · 定节奏
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05
43

## Slide 44
定目标：2026→2030三年战略目标体系
2026 破冰期
¥50M
2027 爆量期
¥300M
2028 放量期
¥400M
2030 百亿期
¥1,000M
CAGR
~112%
短期目标（2026）
Manifold三客户送样（H3C+浪潮+宁畅）→ 小批量→ 建立供应商代码。启动电源冷板研发立项 + Intel UQD认证。年度营收目标 ¥50M（纯Manifold）。
中期目标（2027-2028）
2027：Manifold批量（¥100M）+ 电源冷板爆量（¥150M）+ 内存冷板差异化（¥50M）→ 合计 ¥300M。2028：CPU冷板认证后加入（¥80M）+ 快接头配套（¥40M）→ ¥400M。
长期目标（2030）
全栈液冷组件供应商：Manifold（¥150M）+ 电源冷板（¥250M）+ 内存冷板（¥100M）+ CPU冷板（¥250M）+ 快接头（¥100M）+ CDU（¥150M）→ ¥1.0B。定位国内第二、全球可选的机柜级液冷组件供应商。
核心策略
定目标 = 定方向。¥50M → ¥1.0B（5年20倍）。以Manifold为破冰船，冷板为核心增长极，CDU为远期全栈收官。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
44

## Slide 45
定策略 · CDU：IDC运营方自主决策 → 海悟远期增长极
市场空间
TAM ¥80-120亿（2026E）→ ¥300-500亿（2030E），CAGR ~35%。ASP ¥20-30万/台（100-150kW），单柜1-2台，与机柜数1:1线性增长。当前Vertiv/曙光/英维克为主，国产替代 + 运营商集采驱动格局重塑。
采购特征与竞争
IDC运营方自主决策（非GPU绑定），投标参数：变频效率 > 冗余设计 > 售后服务 > 价格。运营商/信创项目推国产化需求。竞争壁垒较低（系统集成为主），差异化空间在整体可靠性和运维成本。
海悟优势匹配
数据中心温控基因是核心壁垒——泵、换热器、控制三大核心元器件均有自研/集成经验。运营商（移动/联通/电信）和IDC（秦淮/数据港/万国）客户基础可直接复用。需补：变频控制算法、液-液换热器设计、系统级集成测试。
💡 CDU策略
P2远期（2028后）启动：① Manifold/冷板建立客户关系和供应资质后 → CDU打包销售（全栈便利性） ② 秦淮/数据港/万国招标参与 → 先送样积累用例 ③ 差异化定位：冷板+Manifold+CDU全栈一体 = 客户一次采购全搞定 ④ 定价低于Vertiv 20-30% → 性价比竞争 ⑤ 不做正面价格战 → 以全栈组件为差异化护城河。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
45

## Slide 46
定策略 · Manifold & 快接头：双线卡位，快速上量
Manifold：P0 快速上量
TAM ¥30-50亿(2026E) → ¥250亿(2030E)，CAGR ~60%
单柜ASP ¥0.4-1.2万，数量8-16个/柜
竞争：英维克/高澜/同飞/申菱 10+厂商，壁垒低
海悟已有制造基础 → 技术门槛低 → 快速量产
2026目标 ¥50M：H3C ¥25M + 浪潮 ¥15M + 宁畅 ¥10M
差异化：可靠性+服务+协同冷板销售
快接头：P1 国产替代窗口
TAM ¥200-400亿(2030E)，Staubli占70%+（瑞士制造）
2026-27：Staubli产能瓶颈 → 国产替代窗口打开
2028E：国产快接头通过OCP认证 → 进入主流供应链
核心竞争要素：寿命>1000次插拔 / 压降<5kPa
海悟策略：搭售（Manifold+快接头一站式）非主攻
触发信号：Staubli涨价或交期>12周 = 替代加速
💡 双线协同
Manifold（低壁垒出量建关系）→ 快接头（搭售配套提粘性）→ 冷板（差异化扩品类）→ CDU（全栈升单价）。Manifold就是海悟的"敲门砖"——低成本获客，然后交叉销售冷板、快接头，实现单客户价值最大化。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
46

## Slide 47
海悟液冷营收预测：2026→2030 组件级拆解
年份 | Manifold | 电源冷板 | 内存冷板 | CPU冷板 | 快接头 | CDU | 合计
2026 | ¥50M | — | — | — | — | — | ¥50M
2027 | ¥100M | ¥150M | ¥50M | — | — | — | ¥300M
2028 | ¥100M | ¥120M | ¥60M | ¥80M | ¥40M | — | ¥400M
2030 | ¥150M | ¥250M | ¥100M | ¥250M | ¥100M | ¥150M | ¥1,000M
2026-2030 CAGR
~112%
Manifold 增长率
3.0×
冷板合计占比(2030)
60%
CDU 远期占比
15%
2030 总营收
¥1.0B
营收公式：Σ (组件SAM × 份额 × 产能利用率 × 客户导入率 × 价格折扣) | 客户结构：H3C(50→20%)+浪潮(30→20%)+宁畅(20→10%)+秦淮/IDC(0→20%)+海外ODM(0→15%)
核心驱动：2026 Manifold破冰 → 2027冷板差异化爆量 → 2028认证后多品类放量 → 2030全栈布局完成，营收5年20倍。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
47

## Slide 48
定节奏 · 三年路线图：破冰→爆量→放量→全栈
2026：破冰之年 —— Manifold送样 + 研发启动
Q1：H3C/浪潮/宁畅 Manifold送样（3家同时）；Q2：Intel UQD认证启动；Q3：电源冷板研发立项 + 自建热性能测试台；Q4：内存冷板技术评估启动。年度营收 ¥50M（100% Manifold）。关键KPI：送样通过率 > 80%，交期达标率 > 95%。
2027：爆量之年 —— 电源冷板蓝海 + Manifold放量
H1：Manifold小批量（月产1000套，¥100M）+ 内存冷板样机测试；H2：电源冷板3家OEM送样通过（¥150M）+ 快接头合作伙伴引入。年度营收 ¥300M（Manifold 33% + 冷板 67%），客户从3家扩至5-6家，含华勤/富士康等ODM渠道。
2028：放量之年 —— 认证通过 + 全品类矩阵
H1：Intel UQD认证通过（18个月周期）+ 取得Intel认证证书；H2：CPU冷板批量（¥80M）+ 快接头上线（¥40M）+ 内存冷板放量（¥60M）。年度营收 ¥400M，产品线从2个扩至5个，客户结构向IDC运营方（秦淮/数据港）和海外ODM延伸。
💡 节奏逻辑
一点突破 → 多点开花：Manifold送样 = 建立客户关系 → 冷板差异化交叉销售 → CPU冷板认证后借资格放量 → CDU远期全栈升级。每一步都是前一步的自然延伸，节奏递进而非跳跃。2026核心是"活下去"（¥50M验证商业模式），2027"长起来"（¥300M验证差异化），2028"强起来"（¥400M验证全品类能力）。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
48

## Slide 49
附录：主流 AI GPU 液冷需求对比
GPU厂商 | 芯片型号 | 工艺节点 | TDP | 显存 | 互联技术 | 液冷要求
NVIDIA | H100 (Hopper) | 4nm 台积 | 700W | 80GB HBM3 | NVLink 4.0 | 冷板推荐
NVIDIA | H200 (Hopper) | 4nm 台积 | 700W | 141GB HBM3e | NVLink 4.0 | 冷板推荐
NVIDIA | B200 (Blackwell) | 4nm 台积 | 1200W | 192GB HBM3e | NVLink 5.0 | 冷板必需
NVIDIA | GB300 (Grace-BW) | 3nm 台积 | 1400W | 288GB HBM3e | NVLink-C2C | 冷板+液液
AMD | MI300X | 5nm 台积 | 750W | 192GB HBM3 | Infinity Fabric | 冷板推荐
AMD | MI355X | 3nm 台积 | 1000W | 288GB HBM3e | Infinity Fabric | 冷板必需
Intel | Gaudi 3 | 5nm 台积 | 600W | 128GB HBM2e | 24×200GbE | 风冷可行
昇腾 | Ascend 910B | 7nm SMIC | 310W | 64GB HBM2e | HCCS | 风冷可行
昆仑芯 | R300 | 7nm 台积 | 150W | 32GB GDDR6 | PCIe 4.0 | 风冷
寒武纪 | MLU590 | 7nm | 250W | 48GB HBM2e | MLU-Link | 风冷可行
趋势：GPU TDP从300W→1400W每代翻倍，2026年后>1000W GPU仅冷板/浸没可解。国产GPU目前TDP较低，但跟随NVIDIA路线 → 冷板需求确定性增长。
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
49

## Slide 50
分析框架：五看三定方法论
一看 · 看宏观
AI算力军备竞赛驱动数据中心电力密度 → 单机柜功率从10kW→40kW→100kW → 风冷天花板（~30kW）被突破 → 液冷不可逆。政策端：东数西算PUE<1.2 + 运营商2030液冷全覆盖 → 确定性需求。
二看 · 看行业/客户
OTT（字节/阿里/腾讯）万亿Capex → 50万+液冷机柜→ ¥3.9B组件TAM。GPU OEM（NVIDIA/AMD/Intel）参考设计认证驱动冷板需求。IDC运营方自主采购CDU，中国移动/电信/联通集采窗口。渠道三层：GPU OEM认证 → IDC招标 → ODM供应。
三看 · 看竞争
CoolIT/英维克已锁定NVIDIA认证壁垒 → 海悟避开正面竞争。电源冷板100%空白（蓝海）→ 先发独家定价权。Manifold壁垒低但可快速出量 → 以量换客户关系。快接头国产替代窗口（Staubli产能瓶颈）→ P1储备。CDU成熟市场远期进入。
四看 · 看自身
海悟基因：数据中心温控20年 → 泵/换热器/控制元器件经验 → 自然延伸至液冷。运营商/IDC客户基础可直接复用。需补：热设计仿真（电源冷板）、变频控制（CDU）、密封/流体（快接头）、认证体系（Intel UQD/NVIDIA/OCP）。
五看 · 看机会
可选战场 × 壁垒 × 空白率 × 差异化空间 → P0：电源冷板（空白100%/唯一性）+ Manifold（低壁垒/出量）+ 内存冷板（差异化）；P1：CPU冷板（认证后33%缺口）+ 快接头（国产替代95%空白）；P2：CDU（远期0%缺口）+ GPU冷板（NVIDIA极高壁垒）。
三定落地：定目标（¥50M→¥1.0B / 5年20倍 / CAGR 112%）→ 定策略（专业热管理零件商 / Manifold破冰→冷板爆量→CDU全栈）→ 定节奏（2026破冰→2027爆量→2028放量→2030全栈）
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密
50

## Slide 51
谢谢
Thank You
海悟科技 · 机柜级液冷战略
51
海悟科技 | 机柜级液冷战略 | 2026-05 | 机密